## Sheet1
CheckPoint43 04:08 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 107967.125 | 100 | -93.9323 | Points | 50
116.529 | 79248.0312 | 116.529 | 272.9005 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 102239.8438 | 135.7901 | 260.2528 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 67107.0312 | 158.2349 | -69.6896 | Enable | 1
184.3896 | 53797.0273 | 184.3896 | -86.0454 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 51284.8984 | 214.8675 | -87.4131 | Logarithmic | 1
250.383 | 43520.4258 | 250.383 | 268.4608 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 36877.6016 | 291.7689 | -86.0806 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32628.5449 | 339.9954 | -84.3807 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27542.7441 | 396.1934 | -84.6206 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 24163.8262 | 461.6803 | -84.0977 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20342.2598 | 537.9916 | -82.2633 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17197.3398 | 626.9163 | -81.9816 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14930.3086 | 730.5396 | -80.025 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12892.3945 | 851.2906 | -78.7492 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11189.8564 | 992.0007 | -76.9534 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9702.7412 | 1155.9689 | -74.7364
1347.0393 | 8422.1025 | 1347.0393 | -72.4591
1569.6918 | 7336.855 | 1569.6918 | -70.0136
1829.1466 | 6434.3755 | 1829.1466 | -66.8286
2131.4868 | 5666.0142 | 2131.4868 | -63.62
2483.801 | 5034.2183 | 2483.801 | -60.0544
2894.3491 | 4509.8452 | 2894.3491 | -56.0917
3372.7571 | 4082.3167 | 3372.7571 | -51.987
3930.241 | 3733.9919 | 3930.241 | -47.6995
4579.8716 | 3455.6597 | 4579.8716 | -43.3675
5336.8804 | 3233.7166 | 5336.8804 | -39.039
6219.0146 | 3060.573 | 6219.0146 | -34.8731
7246.9575 | 2927.9768 | 7246.9575 | -30.9517
8444.8096 | 2821.3726 | 8444.8096 | -27.3059
9840.6543 | 2742.866 | 9840.6543 | -23.9563
11467.2188 | 2681.0356 | 11467.2188 | -20.9231
13362.6396 | 2635.5291 | 13362.6396 | -18.2437
15571.3545 | 2599.5605 | 15571.3545 | -15.9047
18145.1484 | 2567.4263 | 18145.1484 | -13.7983
21144.3652 | 2553.0779 | 21144.3652 | -11.982
24639.3242 | 2534.6492 | 24639.3242 | -10.3807
28711.9648 | 2522.5576 | 28711.9648 | -9.0484
33457.7734 | 2510.6001 | 33457.7734 | -7.8417
38988.0195 | 2498.3298 | 38988.0195 | -6.8382
45432.3633 | 2492.957 | 45432.3633 | -5.918
52941.8906 | 2483.5242 | 52941.8906 | -5.1139
61692.6719 | 2461.5544 | 61692.6719 | -4.051
71889.875 | 2466.2581 | 71889.875 | -3.7388
83772.5703 | 2489.3433 | 83772.5703 | -2.7515
97619.3672 | 2450.1289 | 97619.3672 | -2.5478
113754.8984 | 2432.6023 | 113754.8984 | -1.9576
132557.4844 | 2387.1392 | 132557.4844 | -1.773
154467.9531 | 2416.9517 | 154467.9531 | -0.85151
180000 | 2398.7588 | 180000 | -0.23294