## Sheet1
CheckPoint7 03:28 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 110215.4844 | 100 | -92.1904 | Points | 50
116.529 | 88939.5312 | 116.529 | -79.6551 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 56824.7109 | 135.7901 | 269.0865 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 72880.1641 | 158.2349 | 254.5922 | Enable | 1
184.3896 | 60340.9258 | 184.3896 | -85.3435 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 50169.25 | 214.8675 | -87.4781 | Logarithmic | 1
250.383 | 40627.7812 | 250.383 | -89.223 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37019.6758 | 291.7689 | -85.7825 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32752.2129 | 339.9954 | -84.1273 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27263.3652 | 396.1934 | -84.7448 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23544.8691 | 461.6803 | -81.6398 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20161.3164 | 537.9916 | -82.6804 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17377.9277 | 626.9163 | -80.3342 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15022.6416 | 730.5396 | -79.1486 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12998.377 | 851.2906 | -78.0188 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11244.9189 | 992.0007 | -75.8666 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9728.6289 | 1155.9689 | -73.5507
1347.0393 | 8505.3428 | 1347.0393 | -71.1418
1569.6918 | 7433.4014 | 1569.6918 | -68.3558
1829.1466 | 6513.2783 | 1829.1466 | -65.1819
2131.4868 | 5774.2993 | 2131.4868 | -61.6635
2483.801 | 5153.2505 | 2483.801 | -57.8857
2894.3491 | 4646 | 2894.3491 | -53.8531
3372.7571 | 4233.688 | 3372.7571 | -49.6526
3930.241 | 3897.7822 | 3930.241 | -45.3507
4579.8716 | 3631.9536 | 4579.8716 | -41.0787
5336.8804 | 3422.1116 | 5336.8804 | -36.8886
6219.0146 | 3257.3787 | 6219.0146 | -32.8759
7246.9575 | 3132.644 | 7246.9575 | -29.1373
8444.8096 | 3034.7573 | 8444.8096 | -25.6995
9840.6543 | 2963.2466 | 9840.6543 | -22.6055
11467.2188 | 2906.9746 | 11467.2188 | -19.8347
13362.6396 | 2861.7185 | 13362.6396 | -17.4144
15571.3545 | 2829.6345 | 15571.3545 | -15.2648
18145.1484 | 2794.8979 | 18145.1484 | -13.285
21144.3652 | 2779.6558 | 21144.3652 | -11.8305
24639.3242 | 2760.7043 | 24639.3242 | -10.4584
28711.9648 | 2743.5847 | 28711.9648 | -9.2855
33457.7734 | 2728.2419 | 33457.7734 | -8.2624
38988.0195 | 2713.9819 | 38988.0195 | -7.3705
45432.3633 | 2700.6528 | 45432.3633 | -6.5598
52941.8906 | 2687.6658 | 52941.8906 | -5.9292
61692.6719 | 2671.4778 | 61692.6719 | -5.3137
71889.875 | 2656.9185 | 71889.875 | -4.7671
83772.5703 | 2639.6924 | 83772.5703 | -4.1792
97619.3672 | 2623.6106 | 97619.3672 | -3.643
113754.8984 | 2607.2527 | 113754.8984 | -3.0628
132557.4844 | 2594.4143 | 132557.4844 | -2.6542
154467.9531 | 2570.7661 | 154467.9531 | -1.9594
180000 | 2554.1475 | 180000 | -1.2965