## Sheet1
CheckPoint12 03:32 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109849.6172 | 100 | -91.8883 | Points | 50
116.529 | 82217.0625 | 116.529 | -80.0105 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 64552.2578 | 135.7901 | 258.5536 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 87701.1719 | 158.2349 | -79.4195 | Enable | 1
184.3896 | 55275.3867 | 184.3896 | -84.3143 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49937.2969 | 214.8675 | -86.5203 | Logarithmic | 1
250.383 | 40054.4062 | 250.383 | -87.7728 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 36668.4023 | 291.7689 | -86.0554 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32158.9785 | 339.9954 | -86.8669 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27413.0664 | 396.1934 | -84.2421 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23969.9297 | 461.6803 | -84.8018 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20384.8359 | 537.9916 | -82.1515 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17381.002 | 626.9163 | -81.6377 | DFT Number | 16384
730.5396 | 14992.4375 | 730.5396 | -80.2044 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12980.9502 | 851.2906 | -77.9849 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11222.2754 | 992.0007 | -76.2686 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9759.5459 | 1155.9689 | -73.9889
1347.0393 | 8456.292 | 1347.0393 | -71.8522
1569.6918 | 7387.9927 | 1569.6918 | -68.8783
1829.1466 | 6489.415 | 1829.1466 | -65.7871
2131.4868 | 5729.8511 | 2131.4868 | -62.3375
2483.801 | 5102.0981 | 2483.801 | -58.5935
2894.3491 | 4590.4238 | 2894.3491 | -54.5881
3372.7571 | 4171.0786 | 3372.7571 | -50.3129
3930.241 | 3834.073 | 3930.241 | -46.004
4579.8716 | 3565.4397 | 4579.8716 | -41.6179
5336.8804 | 3352.0444 | 5336.8804 | -37.323
6219.0146 | 3188.708 | 6219.0146 | -33.2353
7246.9575 | 3061.1628 | 7246.9575 | -29.371
8444.8096 | 2965.0408 | 8444.8096 | -25.8162
9840.6543 | 2889.9795 | 9840.6543 | -22.6047
11467.2188 | 2836.6125 | 11467.2188 | -19.6769
13362.6396 | 2795.5911 | 13362.6396 | -17.1409
15571.3545 | 2763.3115 | 15571.3545 | -14.8558
18145.1484 | 2742.7068 | 18145.1484 | -12.8832
21144.3652 | 2723.1904 | 21144.3652 | -11.1935
24639.3242 | 2709.9248 | 24639.3242 | -9.6862
28711.9648 | 2699.7927 | 28711.9648 | -8.4361
33457.7734 | 2690.8042 | 33457.7734 | -7.3294
38988.0195 | 2682.7717 | 38988.0195 | -6.3949
45432.3633 | 2675.7749 | 45432.3633 | -5.5862
52941.8906 | 2671.667 | 52941.8906 | -4.8727
61692.6719 | 2661.3438 | 61692.6719 | -4.2333
71889.875 | 2655.9216 | 71889.875 | -3.6783
83772.5703 | 2646.6482 | 83772.5703 | -3.2385
97619.3672 | 2637.7607 | 97619.3672 | -2.7406
113754.8984 | 2627.0581 | 113754.8984 | -2.2546
132557.4844 | 2615.1414 | 132557.4844 | -1.8064
154467.9531 | 2601.2773 | 154467.9531 | -1.2547
180000 | 2586.5945 | 180000 | -0.65575