## Sheet1
CheckPoint14 03:34 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 109230.1875 | 100 | -92.8105 | Points | 50
116.529 | 87420.875 | 116.529 | 271.0298 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 80506.2188 | 135.7901 | -71.7493 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 51083.2344 | 158.2349 | -89.8689 | Enable | 1
184.3896 | 57516.7188 | 184.3896 | -89.954 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49075.3086 | 214.8675 | -86.9148 | Logarithmic | 1
250.383 | 40815.4375 | 250.383 | -89.7576 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 36501.8516 | 291.7689 | -85.549 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 30926.5781 | 339.9954 | -85.3165 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27370.1152 | 396.1934 | -84.9623 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23853.1484 | 461.6803 | -82.3021 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20417.002 | 537.9916 | -82.6259 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17477.0957 | 626.9163 | -80.8142 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15078.3916 | 730.5396 | -80.3425 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12981.4287 | 851.2906 | -78.5644 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11201.3242 | 992.0007 | -76.604 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9679.6826 | 1155.9689 | -74.5746
1347.0393 | 8414.7725 | 1347.0393 | -72.0959
1569.6918 | 7376.2104 | 1569.6918 | -69.2336
1829.1466 | 6458.5625 | 1829.1466 | -66.2955
2131.4868 | 5700.1191 | 2131.4868 | -62.8845
2483.801 | 5072.3916 | 2483.801 | -59.1771
2894.3491 | 4557.4292 | 2894.3491 | -55.2467
3372.7571 | 4133.0381 | 3372.7571 | -51.0237
3930.241 | 3789.2703 | 3930.241 | -46.7024
4579.8716 | 3515.9019 | 4579.8716 | -42.3549
5336.8804 | 3300.5962 | 5336.8804 | -38.0309
6219.0146 | 3132.1125 | 6219.0146 | -33.9077
7246.9575 | 3001.9209 | 7246.9575 | -30.0268
8444.8096 | 2901.9189 | 8444.8096 | -26.4354
9840.6543 | 2826.23 | 9840.6543 | -23.1334
11467.2188 | 2769.2483 | 11467.2188 | -20.0956
13362.6396 | 2723.2861 | 13362.6396 | -17.5524
15571.3545 | 2690.3083 | 15571.3545 | -15.2542
18145.1484 | 2663.2156 | 18145.1484 | -13.2188
21144.3652 | 2646.825 | 21144.3652 | -11.4523
24639.3242 | 2632.6011 | 24639.3242 | -9.9133
28711.9648 | 2619.6392 | 28711.9648 | -8.5753
33457.7734 | 2610.4084 | 33457.7734 | -7.4375
38988.0195 | 2602.1309 | 38988.0195 | -6.4356
45432.3633 | 2594.4355 | 45432.3633 | -5.5673
52941.8906 | 2586.3108 | 52941.8906 | -4.7402
61692.6719 | 2579.1035 | 61692.6719 | -4.0958
71889.875 | 2572.7913 | 71889.875 | -3.4723
83772.5703 | 2566.9163 | 83772.5703 | -2.9475
97619.3672 | 2557.7358 | 97619.3672 | -2.4142
113754.8984 | 2548.8809 | 113754.8984 | -1.8953
132557.4844 | 2540.7771 | 132557.4844 | -1.3588
154467.9531 | 2527.1323 | 154467.9531 | -0.7933
180000 | 2516.0977 | 180000 | -0.19884