## Sheet1
CheckPoint15 03:36 pm |  |  |  | Measurement Parameters Settings: | Impedance
Frequency (Hz) | Magnitude (Ω) | Frequency (Hz) | Phase | Start Frequency | 100 | Hz
100 | 108020.5859 | 100 | -93.0814 | Points | 50
116.529 | 79674.5703 | 116.529 | 273.5175 | Amplitude | 50 | mV
135.7901 | 101426.9766 | 135.7901 | -88.539 | DC Bias | 1200 | mV
158.2349 | 55501.4688 | 158.2349 | -77.2157 | Enable | 1
184.3896 | 54694.8398 | 184.3896 | -89.5884 | Stop Frequency | 180000 | Hz
214.8675 | 49441.9414 | 214.8675 | -85.138 | Logarithmic | 1
250.383 | 41494.4805 | 250.383 | -83.5884 | Power Mode | Low Power
291.7689 | 37273.8594 | 291.7689 | -85.1704 | Sample Rate | 10 | sps
339.9954 | 32594.8984 | 339.9954 | -83.6548 | Internal RTIA Selection | 1K | Ω
396.1934 | 27235.873 | 396.1934 | -84.2992 | Calibration Resistor | 10000 | Ω
461.6803 | 23345.6992 | 461.6803 | -85.0103 | Filter Level | Level 1.1
537.9916 | 20093.8281 | 537.9916 | -82.4381 | Hanning Window | 1
626.9163 | 17296.793 | 626.9163 | -81.667 | DFT Number | 16384
730.5396 | 15034.3936 | 730.5396 | -79.4962 | PGA Gain Select | GNPGA_9
851.2906 | 12974.3184 | 851.2906 | -78.0364 | Counter Electrode | CE0
992.0007 | 11220.0049 | 992.0007 | -76.3138 | Sense Electrode | AIN1
1155.9689 | 9721.6875 | 1155.9689 | -74.2909
1347.0393 | 8438.3242 | 1347.0393 | -71.7141
1569.6918 | 7394.3311 | 1569.6918 | -68.9539
1829.1466 | 6481.1606 | 1829.1466 | -65.8834
2131.4868 | 5729.584 | 2131.4868 | -62.4678
2483.801 | 5104.3574 | 2483.801 | -58.7765
2894.3491 | 4589.9326 | 2894.3491 | -54.7849
3372.7571 | 4167.2642 | 3372.7571 | -50.5852
3930.241 | 3826.0271 | 3930.241 | -46.3
4579.8716 | 3556.5903 | 4579.8716 | -41.9889
5336.8804 | 3342.085 | 5336.8804 | -37.7447
6219.0146 | 3174.8315 | 6219.0146 | -33.6839
7246.9575 | 3043.9524 | 7246.9575 | -29.8461
8444.8096 | 2944.2185 | 8444.8096 | -26.3469
9840.6543 | 2866.6731 | 9840.6543 | -23.1739
11467.2188 | 2808.6411 | 11467.2188 | -20.268
13362.6396 | 2765.0032 | 13362.6396 | -17.7418
15571.3545 | 2727.748 | 15571.3545 | -15.5215
18145.1484 | 2702.6824 | 18145.1484 | -13.6088
21144.3652 | 2679.2463 | 21144.3652 | -11.889
24639.3242 | 2660.7349 | 24639.3242 | -10.4194
28711.9648 | 2645.7095 | 28711.9648 | -9.1545
33457.7734 | 2632.6677 | 33457.7734 | -8.082
38988.0195 | 2619.4641 | 38988.0195 | -7.1413
45432.3633 | 2608.7815 | 45432.3633 | -6.3545
52941.8906 | 2595.7795 | 52941.8906 | -5.6207
61692.6719 | 2587.0574 | 61692.6719 | -4.9823
71889.875 | 2572.0898 | 71889.875 | -4.433
83772.5703 | 2558.5962 | 83772.5703 | -3.9383
97619.3672 | 2545.0828 | 97619.3672 | -3.4133
113754.8984 | 2529.6863 | 113754.8984 | -2.8583
132557.4844 | 2505.793 | 132557.4844 | -2.1722
154467.9531 | 2497.7795 | 154467.9531 | -1.8003
180000 | 2479.9802 | 180000 | -1.1496